## Лист3
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [6 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ
Программа ПЕЧЬ ПХС | Состояние | звонка | Пуск ВГ | Вентил | Подго | Розжиг | Постановка на контр. Пл | Открытие | Прогрев | Увеличен. | Уменьшен | Штатный | По наличию аварии
|  |  |  | топки | товка | горелки |  | ГЗ |  | мощности | мощности
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Температура в топке высокая
Контроль кажущегося пламени
Контроль: Давление топлива низкое, высокое
Контроль: Разрежение низкое
Контроль: Р воздуха низкое, Р на ВЦ низкое
Контроль: ВЦ не работает
Контроль: ВГ не работает
Контроль: ВЗ не работает
Контроль наличия Пламени
Вентилятор горелки Вых. № 6
Газовая заслонка, открыть Вых. № 10
Газовая заслонка, закрыть Вых. № 12
Трансформатор зажигания Вых. № 8
Клапан отсекатель Вых. № 2
Звонок аварии Вых. № 4
Регулятор температуры в печи
Индикация рабочего окна | Исходное | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40\41\42 | 40\41\43 | FA | FD,FF
| Печь | Тест | Пуск | Вентил | Подго- | Розжиг | Контр. | Открытие | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария Индикация
| ПХС | звонка | ВГ,ВЦ | топки | товка | горелки | пламени | ГЗ | печи | Пл | Пл |  | авар.сост.
[10 empty] | Мщ+ | Мщ- | bar: 25 to 28