## Лист1
ПХС | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т за муфелем
Температура за муфелем | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
3
| 4 | Т пек-й камеры |  | Вентилятор горелки | 6
Темп. в пекарной камере | 5
| 6 |  |  | Звонок аварии | 4
| 7 | Т уход-х газов
Температура домовых газов | 8 |  |  | Транс-тор зажигания | 8
9
| 10 |  |  | Заслонку открыть | 10
| 11 |  |  | Заслонку закрыть | 12
12
13
14
15
16
| 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | ВЦ не работает | 1
|  |  |  | ВГ не работает | 2
|  |  |  | Давление газа низкое | 3
|  |  |  | Давление газа высок. | 4
|  |  |  | Р возд. низкое | 5
|  |  |  | Разрежение низкое | 6
|  |  |  | Р возд. ВЦ низкое | 7
|  |  |  | ВЗ не работает | 8
|  |  |  | Датчик скорости | 9
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
24
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.