## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | ГЕРМЕТИЧНОСТЬ |  |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  | Ожида- | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Контроль | ние | Уменьш. | Увелич. | Штатный | По | Исходное
ПХС-B56 |  |  |  | контроля | открыт | закрыт | товка | тр-ра | зап. | плам. |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Кажущееся Пламя
Наличие Пламени
Герметичность (натечка)
Герметичность (утечка)
Кл. безопасности №2
Кл. отсекатель №12
Тр. зажиг. 1(2) №5 (13)
Кл. зап. 1(2) №6 (14)
Кл. МО 1(2) №8 (15)
Кл. БО 1(2) №10 (16)
Звонок аварии №4
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П31 | П32 | П33 | П34 | П12 | П13 | П14 | П15 | П20 | П40/50 | П40/50 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ПХС-B56 | Тест | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Контроль | Ожида- | Работа | Работа | Останов | Авария | ПХС-B56
|  | звонка |  | контроля | открыт | закрыт | товка | тр-ра | зап. | плам. | ние | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2
Контроль: ВЦ1(2) не раб., ВГ1(2) не раб., P газа 1(2) <, Р газа >, Р возд <, Разр. низк., Неисправность ТС, Т в печи 1(2) аварийная,