## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  | РОЗЖИГ |  |  | Р А Б О Т А |  |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Пуск ВГ | Вентил. | Роджиг | Контроль | t выше | t ниже заданной |  | Штатный | По | Исходное
ГОРЕЛКА БГГ-0,12 |  |  |  |  | топки | горелки | пламени | заданой |  |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Т в топке высокая
"Кажущееся пламя "
Разрежение и Р возд. низкое
Р газа <,Р газа >,Р на ВЦ низк.
ВЦ не работает
ВГ не работает
Наличие пламени
Вентилятор горелки №6
Клапан отсекатель №2
Трансфор-р зажиган. №8
Звонок аварии №4
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П22 | П23 | П25 | П26 |  | П25 | П40\41\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  |  | Тест | Пуск ВГ | Вентиляц | Розжиг | Контроль |  | Поджиг | Работа | Останов | Авария
|  | БГГ-0,12 | звонка |  | топки | горелки | пламени |  |  | Пламя