## Лист1
"ЧЕРКАССЫ ХЛЕБ" ПХС (БГГ- 0,12) |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
X8
| 1 | Т за муфелем
Температура за муфелем | 2
3
| 4 | Т в пекарной камере
Температура в пекарной камере | 5
6
| 7 | Т дымовых газов
Температура дымовых газов | 8
9
|  |  | Клапан отсекатель | 2
|  |  | Звонок аварии | 4
|  |  | Вентилятор горелки | 6
|  |  | Транс-тор зажигания | 8
|  |  | Заслонку открыть | 10
|  |  | Заслонку закрыть | 12
|  |  | Контрольный электрод | 17
|  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  | Вход 220 ФАЗА | 23
|  | X11 | Нейтраль | 24
X9
|  |  | ВЦ не работает | 1
|  |  | ВГ не работает | 2
|  |  | Давление газа низкое | 3
|  |  | Давление газа высокое | 4
|  |  | Р возд. низкое | 5
|  |  | Разрежение низкое | 6
|  |  | Р возд. ВЦ низкое | 7
|  |  | ВЗ не работает | 8
|  |  | Датчик скорости | 9
|  |  | Перемычка БГГ-0,12 | 10
|  |  | Перемычка БГГ-0,12 | 11
|  |  | Общий датчиков | 19
|  |  | Общий датчиков | 20
Внимание !!!
Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.