## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Тест | РОЗЖИГ |  |  |  |  | Р А Б О Т А | О С Т А Н О В
устройство | Исходное | звонка | Венти- | Подго- | Поджиг | Контр. | Поджиг |  | Штатный | По | Исходное
ПО-1 |  |  | ляция | товка | зап. | зап. | гор. |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Р газа высок., низк.,
Р возд низк., Разр. низк.
Кажущееся пламя
Наличие пламени
Кл. безопасн. №5
Кл. запальн. №1
Тр. зажиган. №2
Кл. отсекатель №6
Кл. горелки №8
ГЗ открыть №3
ГЗ закрыть №4
Звонок аварии №7
Индикация рабочего | Исходное П01 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 40 | FA | FF | Исходное
окна | ПО-1 | Тест | Венти- | Подго- | Поджиг | Контр. | Поджиг | Работа | Останов | Авария | ПО-1
|  | звонка | ляция | товка | зап. | зап. | гор. | Пламя