## Лист1
| БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век" |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПО - 1
|  | БКЭ-2 | Х1
|  |  | Клапан запальника | 1
|  |  | Транс-тор зажигания | 2
|  |  | ГЗ открыть | 3
|  |  | ГЗ закрыть | 4
|  |  | Клапан безопасности | 5
|  |  | Клапан отсекатель | 6
|  |  | Звонок аварии | 7
|  |  | Клапан горелки | 8
9
10
11
12
Х2
1
2
3
4
|  |  | Пламя КЭ запальника | 5
6
|  |  | Вых 220В (1-я группа) | 7
|  |  | Вых 220В (2-я группа) | 8
9
10
|  |  | Вход 220В (ФАЗА) | 11
|  |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 12
Х3
1
2
3
|  |  | Разреж. низкое | 4
|  |  | Р возд низкое | 5
|  |  | Р газа низкое | 6
|  |  | Р газа высокое | 7
|  |  | ПУСК | 8
|  |  | СТОП | 9
10
|  |  | Общий датчиков | 11
|  |  | Общий датчиков | 12
Х4
1
|  |  | Общий ФД | 2
|  |  | Пламя ФД запальника | 3
|  |  | Питание ФД (+12 В) | 4
5
6
7
8
9
10
|  |  | Общий датчиков | 11
|  |  | Общий датчиков | 12
380B 50Гц
ПУСКАТЕЛЬ №1
А
В
С
N
Х9
Х8
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
ПУСКАТЕЛЬ №3
ПУСКАТЕЛЬ №2
ФД