## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест | РОЗЖИГ |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПОДОВАЯ ГОРЕЛКА |  |  |  | горелок |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Наличие пламени Гор. №1(Г1)
Наличие пламени Гор. №2(Г2)
Наличие пламени Гор. №3(Г3)
Наличие пламени Гор. №4(Г4)
Клапан отсекатель №1
Клапан БГ/МГ №3
Звонок аварии №2
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П14 | П40/42/50 | П40/41/50 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  | Подовая | Тест | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | горелка | звонка | горелок | Г1 …Г4 | Г1…Г4 | Г1…Г4
Контроль: Р воды высокое,
Р воды низкое, Резерв, Неисправность ТС, Т воды аварийная, Р газа высокое, Р газа низкое, Разрежение низкое