## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-1 "Альфа-М 21 век" |  | Тест | Р А Б О Т А | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка |  | Штатный | По | Исходное
ППА |  |  |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Разр. низк., Р возд. <, Т аварийн.
Р газа >,<, Резерв 1,2
Кажущееся пламя
Пламя 1
Пламя 2
Кл. отсекатель №2
Кл. безопасности №8
Кл. Г1 №10
Кл. Г2 №14
Звонок №4
Индикация рабочего | Исходное | 02 | 40 | FA | FF | Исходное
окна | ППА | Тест | Работа | Останов | Авария | ППА
звонка