## Лист1
РК-1 | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т воздуха |  |  | 2
Т наружн. воздуха | 2 |  |  | Звонок | 4
| 3 |  |  |  | 6
| 4 | Т К1 |  | К1 откр. | 8
Т контура 1 | 5 |  |  | К1 закр. | 10
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 17 |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| 1 |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
| 2 |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
| 3 |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
| 4 |  |  | X9
1
2
| 5 |  |  | К1 открыт | 3
|  |  |  | К1 закрыт | 4
6
7
8
9
|  |  |  | Общий датчиков | 19
| 15 |  |  | Общий датчиков | 20
| 16 |  |  |  | 21
| 17 |  |  |  | 22
| 18 |  |  |  | 23
| 19 |  |  |  | 24
X12
| 1 | LA
| 9 | LB
1 LA
9 LB