## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | С Т А Р Т |  |  |  | Р А Б О Т А | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | подпитка | ожидан. | нагрев | ожидан. |  | Штатный | По | Исходное
РОМ-1 | [8 empty] | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Неиспр. ТС, Т авар.
Контроль: НАУ, ВАУ
Контроль: Р выс., Р низ.
Кл. отсекатель №1
Кл. 1 №2 (№13)
Кл. 2 №3 (№14)
Насос П № 6
ТЭН 1 № 7
ТЭН 2 № 8
Насос Р № 12
сигнал ВАУ / НАУ №10 / №11
сигнал Р выс./ низ. №15 / №16
Звонок №4 (№5)
Регулятор уровня
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П20/40 | FA | FF | Исходное
окна | РОМ-1 | Тест | Подпитка | Вкл. | Нагрев | Готов | Работа | Останов | Авария | РОМ-1
|  | звонка |  | нагрев