## Лист3
Операция, исполнительное устройство |  | Р О З Ж И Г | [6 empty] | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное
СТЕКЛОПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ | Исходное | Тест | Пуск | Вент-ция топки | Подготов- | Включен. | Поджиг | Прогрев | Большое | Малое | Штатный | Аварий-
|  | звонка | ВГ |  | ка | тр-ра заж. | горелки |  | горение | горение |  | ный
|  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка исправности аварийной сигнализации
Контроль: Взрыв газов
Контроль: Р газа низкое. Р газа высокое.
Контроль: Разрежение низкое. Р воздуха низкое.
Контроль кажущегося пламени
Контроль: Наличие пламени горелки
Контроль: ВГ не работает
Вентилятор горелки Вых №6
Трансформатор зажигания Вых №8
Клапан отсекатель Вых №2
Воздушная заслонка открыть Вых №10
Воздушная заслонка закрыть Вых №12
Звонок аварии Вых №4
Регулятор температуры стекла
Индикация рабочего окна | Исходное | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 40,42,43 | 40,41,43 | Останов FA | Авария FЕ,FF
| СТЕКЛО | Тест звонка | Пуск ВГ | Вент-ция топки | Подготовка | Вкл. | Поджиг горелки | Прогрев Котла | Пламя МЩ+ | Пламя МЩ-
Тр-ра