## Лист1
СТП-Г5 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т Г1: вых. |  |  | 2
Температура выхода Г1 |  |  |  | 2 |  |  | Звонок | 4
|  |  |  | 3 |  |  | Г1: вкл. | 5
|  |  |  | 4 | Т Г2: вых. |  | Г1: БГ | 6
Температура выхода Г2 |  |  |  | 5 |  |  | Г2: вкл. | 8
|  |  |  | 6 |  |  | Г2: БГ | 10
|  |  |  | 7 | Т Г3: вых. |  | Г3: вкл. | 11
Температура выхода Г3 |  |  |  | 8 |  |  | Г3: БГ | 12
|  |  |  | 9 |  |  | Г4: вкл. | 13
|  |  |  | 10 | Т Г4: вых. |  | Г4: БГ | 14
Температура выхода Г4 |  |  |  | 11 |  |  | Г5: вкл. | 15
|  |  |  | 12 |  |  | Г5: БГ | 16
|  |  |  | 13 | Т Г5: вых.
Температура выхода Г5 |  |  |  | 14
15
|  |  |  | 16 | Т в камере общ.
Общ. температура в камере |  |  |  | 17
18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Температура в топке Г1 |  | + |  | 3 | Т Г1: топ. |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Температура в топке Г2 |  | + |  | 4 | Т Г2: топ. |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Г1: Авария | 1
|  |  | R |  |  |  | Г2: Авария | 2
Температура в топке Г3 |  | + |  | 5 | Т Г3: топ. |  | Г3: Авария | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Г4: Авария | 4
|  |  | R |  |  |  | Г5: Авария | 5
Температура в топке Г4 |  | + |  | 6 | Т Г4: топ. |  | Разр. низк. | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Р газа низк. | 7
|  |  | R |  |  |  | Р газа высок. | 8
Температура в топке Г5 |  | + |  | 7 | Т Г5: топ.
0-5мА или 4-20мА |  | -
8
9
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
16
17
18
19
X12
|  |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB