## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Контр | Р О З Ж И Г | [7 empty] | РАБОТА | О С Т А Н О В
СУШИЛКА 1Т | состояние | роль | Продувка |  |  |  | Подго- | Подж. | Ожид. | Прог-
[7 empty] | товка | запал. | газа | рев
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Температура теплоносителя 2 зона
Контроль: Р воздуха низкое, высокое.
Р газа низкое, высокое. Разреж. низкое.
Р газа в коллекторе. Т зоны №2 высокая
Контроль кажущегося пламени 1,2
Контроль: ВТН №1 не работает
Контроль: ВТН №2 не работает
Контроль: ВХЗ не работает
Контроль: ВВД не работает
Контроль наличия Пламени 1 (запальник)
Контроль наличия Пламени 2 (горелка)
Вентилятор теплоносителя 1 (ТН1) Вых. № 4
Вентилятор теплоносителя 2 (ТН2) Вых. № 6
Вентилятор холодной зоны (ВХЗ) Вых. № 12
Вент-тор высокого давления (ВВД) Вых. № 14
Клапан безопасности Вых. № 8
Клапан отсекатель Вых. № 10
Трансформатор зажигания Вых. № 15
Клапан запальника Вых. № 2
Газовая заслонка открыть Вых №3
Газовая заслонка закрыть Вых №5
Шибер дымососа открыть Вых №7
Шибер дымососа закрыть Вых №11
Звонок аварии Вых. № 16
Индикация рабочего окна | Исходное | Тест | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2А | Р 40/41 | FA | FF
| Сушилка | звонка | Пуск | Пуск | Пуск | Пуск | Подго | Розж. | Ожид. | Прогр. | Пл2 | Останов | АВАРИЯ
| 1Т |  | ВТН1 | ВТН2 | ВХЗ | ВВД | товка | запал. | газа | Пл2 |  |  | Инд.авар.