## Лист1
СУШИЛКА КОФЕ | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АЛЬФА-М-ХХI БГГ-0,12
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т регулятора
Датчик температуры | 2 |  |  | Клапан отсекатель | 2
3
|  |  |  | Звонок аварии | 4
|  |  |  | Вентилятор горелки | 6
|  |  |  | Транс-тор зажигания | 8
|  |  |  | Дымосос | 12
|  |  |  | Контрольный электрод | 17
|  |  |  | Выход 220В | 19
|  | X11 |  | Выход 220В | 20
X9
|  |  |  | ВГ не работает | 1
|  |  |  | ДС не работает | 2
|  |  |  | Давление воздуха низкое | 3
|  |  |  | Давление газа низкое | 4
|  |  |  | Давление газа высокое | 5
|  |  |  | Разрежение низкое | 6
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ
N
ДЫМОСОС
Внимание !!!
Контакт 18 разъема Х9 не является общим.
При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17,к.18, к.19.