## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  |  | Конец | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Пуск | Вентиляция | Подго- | Включ. | Розжиг | Разогрев | Готов | Готов | Уменьш. | Увеличение | процесса | Штатный | По | Исходное
Сушилка кофе |  |  |  | ВГ и ДС |  | товка | транс-ра |  |  | Вкл. Зв-ка | (Загрузк) | мощн. | мощности |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
"Кажущееся пламя "
Разрежение и Р возд. низкое
Р газа <,Р газа >
ДС не работает
ВГ не работает
Наличие пламени
Дымосос №12
Вентилятор горелки №6
Клапан отсекатель №2
Трансфор-р зажиган. №8
Звонок аварии №4
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П22 | П23 | П24 | П25 | П26 | П27 | П28 | П40/41/42 | П41 | П40\41\42\43\44 | П50\51 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  | Сушилка | Тест | ПускГ | Вентиляция | Подго- | Включен. | Розжиг | Разогрев | Готов | Готов |  | Пламя | Конец | Останов | Авария
|  | кофе | звонка | ВГ и ДС |  | товка | транс-ра |  |  | Вкл. Зв-ка | (Загрузк) | Мщ- | Мщ+ | процесса