## Лист1
Приложение 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Контр | Р О З Ж И Г | [9 empty] | РАБОТА | О С Т А Н О В
СУШИЛКА (НИКОПОЛЬ ПТИЦЕФАБРИКА) МЕГА | состояние | роль
|  |  | Продувка |  |  |  | Подго |  | Розж. | Ожид | Стаб | Прогрев
[7 empty] | товка |  | запал | газа | горен
|  | t | t1 | t2 | t3 |  | t5 |  | t6 | t7 | t8 | t9 |  | t10 | t10
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Р воздуха низкое . Разрежение низкое.
Р газа в коллекторе, Т зоны №2 высокая
Контроль кажущегося пламени
Контроль: ВТН №1 не работает
Контроль: ВТН №2 не работает
Контроль: ВХЗ не работает
Контроль: Р газа низкое, высокое
Контроль наличия Пламени
Вентилятор теплоносителя 1 (ТН1) Вых. № 2
Вентилятор теплоносителя 2 (ТН2) Вых. № 3
Вентилятор холодной зоны (ВХЗ) Вых. № 5
Клапан отсекатель Вых. № 4
Трансформатор зажигания Вых. № 7
Клапан запальника Вых. № 1
Газовая заслонка закрыть Вых №6
Звонок аварии Вых. № 8
Индикация рабочего окна | Исходное | Тест | 22 | 23 | 24 | 26 |  | 27 |  | 28 | 29 | 2А | Работа 40, 50 Пламя | FA | ff, fd
| Сушилка | звонка | Пуск | Пуск | Пуск | Подго |  | Розж. |  | Ожид | Стаб. | Прогрев |  | Останов | АВАРИЯ
| НИК П/Ф |  | ВТН1 | ВТН2 | ВХЗ | товка |  | запал. |  | газа | горен. | Пламя |  |  | Инд.авар.
-состояние зависит от входа "ГЗ закрыть"