## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  |  | РОЗЖИГ | [5 empty] | РАБОТА | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Ожидание | Подготов. | Пуск | Вентил. | Загазо- | Подго- | Розжиг | Контроль | Прогрев |  | По регу- | Ожидание | Штатный | По | Исходное
Теплоэнерго.02 | [5 empty] | ВГ | топки | ванность | товка | горелки | пламени |  |  | лятору |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Кнопка СТОП
ПУСК КОТЛА
СТОП КОТЛА
Т аварийная, Р воды низкое
"Кажущееся пламя "
Р возд.< ,Р газа <,Разрежение<
Р газа >, Взрыв газов
Загазованность
Наличие пламени
Кллапан загазованности №4
Блокировка пуска №1
Вентилятор горелки №8
ВЗ открыть №5
ВЗ закрыть №6
Клапан отсекатель №3
Трансфор-р зажиган. №2
Звонок аварии №7
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П21 | П22 | П23 | П24 | П25 | П26 | П27 | П28 | П29 | П40 | После- е0 |  | После- FA | FD, FF | Исходное
окна |  | ТЕПЛОЭ- | Тест | Ожидание | Подготов. | Пуск ВГ | Вентиляц | Загазо- | Подготов | Розжиг | Контроль | Прогрев | РАБОТА | топочная | Ожидание | топочная | Авария
|  | НЕРГО.02 | П01: звонка; П24: топки; П25: ванность; П27: горелки; П28: пламени | продувка |  | продувка