Схема подключения N штук блоков АЛЬФА-М в локальную сеть.

АЛЬФА-М (блок-B)

1        9

Х12

АЛЬФА-М (блок-А)

1        9

Х12

Преобразователь

RS232/RS485

Компьютер диспетчера

LA

LB

5

6

АЛЬФА-М (блок-N)

1        9

Х12

Резистор

R = 120 Ом