## Лист1
Приложение 2
ТВГ - 8 М | Исх. | Тест. | РОЗЖИГ | [17 empty] | РАБОТА |  | ОСТАНОВ |  | исх.
| сост. | звонка | подго- | Пуск | пуск | Венти- | подго- | Розжиг 1 | Розжиг | Розжиг | Розжиг 2 | Розжиг | Розжиг | Розжиг 3 | Розжиг | Розжиг | Розжиг 4 | Розжиг | Розжиг | прогрев | Мощ- | Мощ- | штат- | по | сост.
Операция,исполнительное |  |  | товка | ДС | вентил. | ляция | товка | готов | запальн. | горелки | готов | запальн. | горелки | готов | запальн. | горелки | готов | запальн. | горелки |  | ность + | ность - | ный | аварии
устройство | [6 empty] | розжига |  | № 1 | № 1 |  | № 2 | № 2 |  | № 3 | № 3 |  | № 4 | № 4
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Рг >; Рг <; Рвод>;
Рвод.<; tвод.>; Qвод.<.
Контроль: Рвозд. <; Разреж;
Контроль "кажущееся пламя"
Контроль:ДС не работает
Контроль:ВГ не работет
Контроль: пламя зап. №1
Контроль: пламя зап. № 2
Контроль: пламя зап. № 3
Контроль: пламя зап. № 4
Контроль: пламя горел. №1
Контроль: пламя горел. № 2
Контроль: пламя горел. № 3
Контроль: пламя горел. № 4
Дымосос Х13 ВЫХ № 7
Вентилятор Х13 ВЫХ № 6
ЗДС: открыть Х8 ВЫХ № 1
ЗДС: закрыть Х8 ВЫХ № 2
ВЗ: открыть Х13 ВЫХ № 13 | [19 empty] | Рв1
ВЗ: закрыть Х13 ВЫХ № 14
ГЗ: открыть Х13 ВЫХ № 11
ГЗ: закрыть Х13 ВЫХ № 12
Клапан отсекатель Х13 ВЫХ № 1
Трансформатор №1 Х13 ВЫХ № 3
Клапан запальника № 1 Х13 ВЫХ № 5
Трансформатор № 2 Х13 ВЫХ № 8
Клапан запальника № 2 Х13 ВЫХ № 9
Трансформатор №3 Х13 ВЫХ № 10
Клапан запальника № 3 Х13 ВЫХ № 2
Трансформатор № 4 Х13 ВЫХ № 16
Клапан запальника № 4 Х13 ВЫХ № 15
Звонок аварии Х13 ВЫХ № 4
Регулятор разрежения
Регулят. соотн. "газ-воздух"
Регулятор нагрузки
Шаг по диаграмме | Исходное | 01 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 2а | 2в | 31 | 32 | 33 | 39 | 3а | 3в | 41 | 42 | 43 | 48 |  |  | е1 | fl
индикация | ТВГ- 8 М | Тест. | подг. | Пуск | пуск | Венти- | подг. | Розжиг 1 | Розжиг | Розжиг | Розжиг 2 | Розжиг | Розжиг | Розжиг 3 | Розжиг | Розжиг | Розжиг 4 | Розжиг | Розжиг | прогрев | МЩ+ | МЩ- | останов | авария | исходное
рабочего окна |  | звонка | Д и В | ДС | вентил. | ляция | розжига | готов | запал. | гор. | готов | запал. | гор. | готов | запал. | гор. | готов | запал. | гор.
Рв1
Рг2