## Лист1
ЦОС - ГВС |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
| X12 | БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
БКЭ-2
X1
|  |  | Кл. отсекатель | 2
|  |  | Проникновение | 3
|  |  | Звонок аварии | 4
|  |  | Пожар | 5
|  |  | ГВСН 2 | 6
|  |  | ГВСН 3 | 7
|  |  | Кл. YA2 (ГВС) | 8
|  |  | Инд. ГВАУ | 9
|  |  | Загазованность | 10
|  |  | Инд. ГВСН 1 | 11
|  |  | ГВСН 1 | 12
X2
|  |  | Инд. ГВСН 2 | 1
|  |  | Инд. ГВРУ | 2
|  |  | Инд. ГВСН3 | 3
|  |  | Инд. ГНАУ | 4
|  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 7
|  |  | Вых 220 В (2-я группа) | 8
|  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 9
|  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 10
|  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 11
|  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 12
X3
|  |  | ГВСН1 не работает | 1
|  |  | ГВСН2 не работает | 2
|  |  | ГВСН3 не работает | 3
|  |  | Уровень ГВАУ | 4
|  |  | Уровень ГВРУ | 5
|  |  | Уровень ГНРУ | 6
|  |  | Уровень ГНАУ | 7
|  |  | Р гвс max | 8
|  |  | P гвс min | 9
|  |  | Проникновение | 10
|  |  | Пожар | 11
|  |  | Загазованность | 12
X4
|  |  | Общий датчиков | 7
|  |  | Общий датчиков | 8
|  |  | Общий датчиков | 9
X11
X10
X9
X8
А
В
С
N
ГВСН 1
ГВСН 2
ГВСН 3
380В 50Гц