## Лист1
ЦОС- ГВС | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
|  |  |  | Кл. отсекатель | 2
|  |  |  | Звонок аварии | 4
|  |  |  | Кл. YA2 (ГВС) | 8
|  |  |  | ГВСН 1 | 12
|  |  |  | ГВСН 2 | 6
|  |  |  | ГВСН 3 | 7
|  |  |  | инд. ГВАУ | 9
|  |  |  | инд. ГВРУ | 14
|  |  |  | инд. ГНАУ | 16
|  |  |  | инд. Пожар | 5
|  |  |  | инд. Загазованность | 10
|  |  |  | инд. Проникновение | 3
|  |  |  | инд. ГВСН 1 | 11
|  |  |  | инд. ГВСН 2 | 13
|  |  |  | инд. ГВСН 3 | 15
|  |  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220В (ФАЗА) | 23
|  | X11 |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
X9
|  |  |  | ГВСН 1 не работает | 1
|  |  |  | ГВСН 2 не работает | 2
|  |  |  | ГВСН 3 не работает | 3
|  |  |  | Уровень ГВАУ | 4
|  |  |  | Уровень ГВРУ | 5
|  |  |  | Уровень ГНРУ | 6
|  |  |  | Уровень ГНАУ | 7
|  |  |  | Р гвс. max | 8
|  |  |  | Р гвс. min | 9
|  |  |  | Проникновение | 10
|  |  |  | ПОЖАР | 11
|  |  |  | ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 12
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
X12
| 1 | LA
| 9 | LB
1 LA
9 LB