## Лист1
ЦОС-Подп. | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
|  |  |  | Кл. YA1 | 2
|  |  |  | НД | 5
|  |  |  | ПН 2 | 6
|  |  |  | инд. Утечка ТС | 8
|  |  |  | инд. ПВАУ | 11
|  |  |  | инд. ПВРУ | 10
|  |  |  | ПН 1 | 12
|  |  |  | инд. ПНАУ-1 | 14
|  |  |  | инд. ПНАУ-2 | 16
|  |  |  | инд. ПН1 | 13
|  |  |  | инд. ПН2 | 15
|  |  |  | Звонок аварии | 4
|  |  |  | Вых 220В (1-я группа) | 19
|  |  |  | Вых 220В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220В (ФАЗА) | 23
|  | X11 |  | Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24
X9
|  |  |  | ПН1 не работает | 1
|  |  |  | ПН2 не работает | 2
|  |  |  | уровень ПВАУ | 3
|  |  |  | уровень ПВРУ | 4
|  |  |  | уровень ПНРУ | 5
|  |  |  | уровень ПНАУ-1 | 6
|  |  |  | уровень ПНАУ-2 | 7
|  |  |  | Р обр. max | 8
|  |  |  | Р обр. min | 9
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
X12
| 1 | LA
| 9 | LB
1 LA
9 LB
380B 50Гц
Питательный насос №1
N
Питательный насос №2