## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест | РОЗЖИГ |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ЗГЭК-1 |  |  |  | горелок |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Контроль: Р газа низкое
Наличие Пламени 1
Наличие Пламени 2
Клапан отсекатель №1
Клапан БГ/МГ №3
Звонок аварии №2
Работа №4
Останов №5
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П14 | П40/42/50 | П40/41/50 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  | ЗГЭК-1 | Тест | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария | ЗГЭК-1
|  |  | звонка | гор. | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2
Контроль: Р воды высокое,
Р воды низкое, Р возд низкое, Неисправность ТС, Т воды аварийная, Р газа высокое, Разрежение низкое,Взрыв газов