## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Пуск | Прогрев | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | горелки |  | Увелич. | Уменьш. | Технологическ. |  | Штатный | По | Исходное
Z-L-M - БАУ-М |  |  |  |  | мощн. | мощн. | Т вых. | Т котла |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Работа горелки
Т1 №6
ГЗ открыть №3
ГЗ закрыть №4
Звонок №7
Индикация рабочего | Исходное | П01 | П11 | П12 | П40/42/43 | П40/41/43 | A0 | B0 | FA | FF | Исходное
окна | Z-L-M | Тест | Пуск | Прогрев | Работа | Работа | Ост. | Ост. | Останов | Авария | Z-L-M
|  | звонка | горелки |  | Мщ+ | Мщ- | Т вых. | Т кот.
Контроль: Р воды высокое,
Р воды низкое, ОКП не норма, Неисправность ТС, Т воды аварийная, Р газа высокое, Р газа низкое, Разр. низкое, Взрыв газов, Авария горелки