## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
Z-L-M |  | Т1 | 6
|  | Звонок аварии | 7
|  | ГЗ откр | 3
|  | ГЗ закр | 4
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Разрежение низкое | 1
|  | Р газа низк. | 3
|  | Р газа высок. | 4
|  | Работа горелки | 5
|  | Авария горелки | 6
|  | Взрыв газов | 7
|  | ОКП не норма | 8
|  | Р воды высок. | 9
|  | Р воды низк. | 10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
X10
|  | Датчик температуры | 1
|  | Датчик температуры | 2 |  | Т котла (авар.)
|  | Датчик температуры | 3
|  | Датчик температуры | 7
|  | Датчик температуры | 8 |  | Т выхода (регул.)
|  | Датчик температуры | 9