## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-2 "БАУ-М" |  | Тест | Р О З Ж И Г | [5 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Тех.ост. | Штатный | По | Исходное
ЗС-1 |  |  |  |  | товка | Тр-ра |  |  | мощн. | мощн. |  |  | аварии
Кнопка ПУСК
Т аварийная
Р возд. <
Р топ. >,<
"Кажущееся пламя"
Наличие пламени
ВГ * №8
ВЗ (н.з.) №4
Тр. зажиган. №2
Кл. отсекатель №6
Кл. регул. (н.о.) №3
Звонок №7
Переключение режимов 1,2
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 41/42 | 40/43 | 80,81 | FA | FD, FF | Исходное
окна | Паровой | Тест | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Тех.ост. | Останов | Авария
|  | звонка |  |  | товка | Тр-ра |  | Пламя | Пламя | Пламя
* - вместе с работой данного выхода контролируется соответствующий дискретный вход