## Лист1
ZZZZ | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т |  |  | 1
Т |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 4 | Т |  |  | 4
Т |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 7 | Т |  |  | 7
Т |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | 10 | Т |  |  | 10
Т |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | 13 | Т |  |  | 13
Т |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  |  |  | 16 | Т |  |  | 16
Т |  |  |  | 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя КЭ 2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  | + |  | 3 |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
|  | + |  | 4 |  |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 1
|  |  | R |  |  |  |  | 2
|  | + |  | 5 |  |  |  | 3
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 4
|  |  | R |  |  |  |  | 5
|  | + |  | 6 |  |  |  | 6
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 7
|  |  | R |  |  |  |  | 8
|  | + |  | 7 |  |  |  | 9
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 10
|  |  | R |  |  |  |  | 11
|  | + |  | 8 |  |  |  | 12
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 13
|  |  | R |  |  |  |  | 14
|  | + |  | 9 |  |  |  | 15
0-5мА или 4-20мА |  | - | [5 empty] | 16
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 | ВРУ |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 | НРУ |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 | НАУ |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 | Общий уровней |  | Пламя ФД 2 | 24
1
| Уровнемерная |  |  |  | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
| колонка |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда