|  |  | Х5 БАУ-ТП-3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| ВП-18/30 Ве Транс-тор зажигания | 1 |  |
| Клапан | 2 |  |
| Подогрев топлива | 3 |  |
| Звонок аварии | 4 |  |
| Привод | 6 |  |
| Вход 220В НЕЙТРАЛЬ | 7 |  |
| Вход 220В НЕЙТРАЛЬ | 8 |  |
| Вход 220В ФАЗА | 9 1 2 3 4 РОЗЕТКА ФДА |  |
| Выход 220В | 10 |  |

|  |  | Х4 |
| --- | --- | --- |
| Нет топлива | 2 |  |
| Контроль Т топлива | 3 |  |
| Клапан НО/НЗ | 4 |  |
| Регулятор выключить | 6 |  |
| Вход ФД | 5 |  |
| Общий фотодатчика | 10 |  |
| Питание ФД (+12В) | 11 |  |
| Температура воздуха | 12 |  |
| Температура воздуха | 14 |  |
| Температура воздуха | 16 |  |
| Температура топлива | 13 |  |
| Температура топлива | 15 |  |
| Температура топлива | 17 |  |
| Общий датчиков | 18 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |

2

3

1

3

1

2

ФД

ЦТ 1

ЦТ 2

2

3

1

Вид со стороны гнезда

Температура воздуха

Температура топлива