|  | Исходное состояние | Тест звонка |  | Подогрев | Продувка |  | Работа |  |  |  | Останов |  |  |  |  | Исходное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Поджиг | 100 % | 0 % |  | Программный |  |  | По аварии |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПОДОГРЕВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка СТОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев топлива №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор подогрева топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кажущееся пламя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль пламени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль температуры воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль температуры топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль уровня топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время цикла, с | 0 | 1 |  | ― | 5 | 30 | 10 | ― |  | ― | 30 |  | 5 | 60 | 5 | ― |

Приложение 2.        Циклограмма работы воздухоподогревателя ВП-18/30 в режиме ПОДОГРЕВ

Приложение 2.        Циклограмма работы воздухоподогревателя ВП-18/30 в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ

|  | Исходное состояние | Тест звонка |  | Работа | Останов |  | Исходное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка СТОП |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время цикла, с | 0 | 1 |  | – | 5 |  | - |