КОТЕЛ  ВОДОГРЕЙНЫЙ

СТАЦИОНАРНЫЙ

КВ-Г-7.56-150

Комплектность

62913.00.00.000КП

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Провер.

Утв.

Маринин

Лисяный

Лисяный

Котел водогрейный

стационарный

КВ-Г-7.56-150.

Комплектность

Лит

Лист

Листов

1

3

ООО МПВФ

«Энергетик»

Справ №

Перв. примен.

62913.00.00.000КП

Инв. № подл.

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

№ОбозначениеНаименованиеКол.Примечание162913.01.00.000Система трубная 1 262912.02.00.000Клапан взрывной2362913.07.00.000Горелка подовая3462913.08.00.000Рама с воздуховодом15Уголок 50х50х54    L=33006Круг Ø16 7    L=20007Труба 10х2 6    L=30008Труба 28х3 7    L=30009Труба 57х3,54    L=32501062912.11.00.000Стойка опоры141162912.06.00.000Гляделка312Лестница 1-2800-1113Оградительная полоса

1х10010    L=100014Уголок 70х70х611    L=200015Лист 4х830х17801Без упаковки1662912.09.00.001Стойка6Ящик1762912.09.00.001-01Стойка6-//-1862912.04.00.000Штуцер6-//-1962912.04.00.004Фланец специальный16-//-21Задвижка Ду150-251-//-22Вентиль фл. Ду50-252-//-23Вентиль фл. Ду32-258-//-24Вентиль Ду6-2510-//-25Вентиль Ду25-102-//-26Манометр 160х2,5 2-//-27Термометр ТТП240 (0÷200°С)            1-//-28Манометр 160х1,01-//-29Кран 3-х ходовой 3-//-

Изм.

№ докум.

Лист

Подп.

Дата

Лист

2

62913.00.00.000КП

Инв. № подл.

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

№ОбозначениеНаименованиеКол.ПримечаниеТехническая документация  162913.00.00.000Котел водогрейный1      Пакет262913.01.00.000Система трубная1         -//-362913.01.09.000Рама опорная 1         -//-462913.04.00.000Трубопроводы в пределах

котла

1

-//-562913.05.00.000У злы обмуровки1         -//-662913.05.00.000ПМПеречень обмуровочных

материалов

1

-//-762912.09.00.000Лестница и площадка1         -//-862913.00.00.000ПСПаспорт котла1         -//-9Техническое описание и

инструкция по эксплуатации

1

-//-1062913.07.00.000ПСПаспорт подовой горелки 1         -//-1162913.07.00.000Горелка подовая1         -//-1262912.02.00.000Клапан взрывной1         -//-13 Расчет на прочность

основных элементов,

работающих под давлением

1

-//-